Акт проверки

лаборатории неразрушающего контроля

на соответствие федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 
"Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, 
зданий и сооружений на опасных производственных объектах" Утверждены приказом РОСТЕХНАДЗОРа № 478 от 01.12.2020 г.

| г. Челябинск |  | «____» ______________ 2021 г. |
| --- | --- | --- |

| Организация (лаборатория НК): |  |
| --- | --- |
| Место проведения проверки: |  |
| Форма проведения проверки: | очная |

| № пункта ФНиП | Проверяемый показатель | Подтверждающий документ | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| п. 8 | Условие обеспечение принципа беспристрастности лаборатории | Организационная структура юр. лица и место лаборатории в ней. Система обеспечение беспристрастности (руководство по качеству, декларация о беспристрастности и независимости, процедура по управлению конфликтами интересов, должностные и рабочие инструкции персонала в части ответственности за обеспечение беспристрастности при выполнении работ по НК и реализации действий по предотвращению и разрешению конфликтов интересов) | соотв. не соотв. |
| п. 8 | Профессиональная подготовка персонала лаборатории | Диплом, свидетельство о профессии и т. д. | соотв. не соотв. |
| п.8 | Аттестация персонала лаборатории | Аттестационные удостоверения | соотв. не соотв. |
| п. 8 | Обеспеченность лаборатории необходимыми средствами НК, вспомогательным оборудованием, материалами и принадлежностями | Перечень средств НК, вспомогательного оборудования, материалов и принадлежностей. Паспорта, инструкции. | соотв. не соотв. |
| п. 8 | Обеспеченность ЛНК необходимыми нормативными техническими и методическими документами | Список НТД, используемых в работе лаборатории НК | соотв. не соотв. |
| п. 8 | Проверка организационно-технической возможности, обеспечивающей проведение видов (методов) НК, указанных в документации лаборатории (паспорт лаборатории, руководство по качеству), определяющей область её деятельности, характер и объем выполняемых лабораторией НК работ | Руководство по качеству, Паспорт лаборатории. Договор Аренды на помещение, выписка с баланса предприятия, подтверждающая право владения оборудованием или договор аренды | соотв. не соотв. |
| п. 9 | Подтверждение компетентности по установленной области НК в независимых органах аттестации НК | Свидетельство об аттестации ЛНК | соотв. не соотв. |
| п. 9 | Аттестация по ПБ для руководителя ЛНК | Протокол РТН | соотв. не соотв. |
| п.11 | Соблюдение требований к проверки технического состояния средств НК, вспомогательного оборудования и принадлежностей, используемых при проведении НК. Назначение ответственного работника. График | Приказ о назначении ответственного лица, график проверки технического состояния, акт о периодических проверках | соотв. не соотв. |
| п.11 | Соблюдение порядка обращения с дефектоскопическими материалами (порошки, суспензии, пенетранты, радиографические плёнки, химические реактивы) | Отчётные документы по входному контролю применяемых дефектоскопических материалов | соотв. не соотв. |
| п.12 | Соблюдение требований Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", наличие графика поверки | Свидетельства о поверке (калибровке). График поверки | соотв. не соотв. |
| п.13 | Регистрация и хранение результатов НК | Журналы регистрации заключений | соотв. не соотв. |
| п.13 | Ведение архива ЛНК | Инструкция по ведению архива. | соотв. не соотв. |

Выводы: в результате проверки установлено, что организация (лаборатория НК) соответствует/не соответствует требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах".

| Проверку выполнил: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

| Ознакомлен: |  |
| --- | --- |
|  | (ФИО, должность и подпись представителя организации) |